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Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности (СОПБ) зданий и

сооружений является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита

имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.
Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются: 
	органы государственной власти;
	органы местного самоуправления; 	организации;
	граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

	нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;
	создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 	разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
	реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;
	проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
	содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;
	научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

	информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

	осуществление федерального государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;
[bookmark: _page_32_0]	производство пожарно-технической продукции;

	осуществление деятельности в области пожарной безопасности;

	лицензирование отдельных видов деятельности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;
	тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 	учет пожаров и их последствий;
	установление особого противопожарного режима;

	организация и осуществление профилактики пожаров.


Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается наКонституции РоссийскойФедерацииивключает всебя Федеральныйзакон«Опожарной безопасности», принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативныеправовыеакты, атакжезаконыииныенормативныеправовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.
Основополагающими законодательными актами в области пожарной безопасности являются:
	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», определяющий общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации;
	Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», устанавливающий правовые основы создания и деятельности добровольной пожарной охраны, права и гарантии деятельности общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных, регулирует отношения добровольнойпожарнойохраны с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства;
	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», устанавливающий основные положения технического регулирования в указанной сфере и общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции).

[bookmark: _page_33_0]Формы проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности, утвержден приказом МЧС России от 17.02.2021 № 88.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой:

	установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности	к	продукции,	процессам	проектирования,	производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации;
	правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности;
	правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.


К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности

относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.
К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Следует отметить, что существует большое количество норм и правил пожарной безопасности, применяемых в отдельных отраслях хозяйственной деятельности: приказы МЧС РФ и других ведомств и иные нормативно-правовые акты.
Статистика пожаров

Пожары – самый разрушительный вид чрезвычайной ситуации, не зря еще в старой

телефонной системе пожарные вызывались на 01, а медики и милиция «довольствовались» кодами 03 и 02. Работа пожарного надзора – круглосуточная и чрезвычайно оперативная, но, увы, спасти всех и подавить все пожары в зародыше у службы не получается.
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Всего пожаров на территории России по годам
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Пожары на объектах и сооружениях
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Причины возникновения пожаров


Отдельная причина пожаров – нарушения техники безопасности
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Распределение пожаров по объектам нарушения техники безопасности
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